## Лист1
ООО «РКС-Энерго» РФ, 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная д.3, лит. К, офис 16-Н Факс (812) 334-55-50 Тел. (812) 334-55-50 E-mail: rks@spbres.ru
ЗАЯВКА №________________ |  | ЛИСТ ПОДБОРА БЛОКА "ЭНЕРГИЯ ЭКОН-ГВС"
Город |  |  |  |  | Примечания, пояснения:
Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка | самовывоз |  | Ж/Д | АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА БЛОКА "ЭНЕРГИЯ ЭКОН-ГВС"
Параметр |  |  |  |  | Ед. изм. | Обозначение | Данные
Назначение здания (жилое, административное, дет. сад и т.д.)
Расход тепла в системе отопления |  |  |  |  | Ккалл/ч | Qсо
Максимальный расход тепла в системе ГВС (по договору теплоснабжения) |  |  |  |  | Ккалл/ч | Qгвс
Температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети (отопительный период) |  |  |  |  | °С | Т1
Температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети (межотопительный период) |  |  |  |  | °С | Т1*
Температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети (отопительный период) |  |  |  |  | °С | Т2
Температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети (межотопительный период) |  |  |  |  | °С | Т2*
Расход воды в трубопроводе тепловой сети на нужды ГВС |  |  |  |  | м3/ч | G1 | #REF!
Давление в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период |  |  |  |  | м в.ст. | Р1
Давление в подающем трубопроводе тепловой сети в межотопительный период |  |  |  |  | м в.ст. | Р1*
Давление в обратном трубопроводе тепловой сети в отопительный период |  |  |  |  | м в.ст. | Р2
Давление в обратном трубопроводе тепловой сети в межотопительный период |  |  |  |  | м в.ст. | Р2*
Пьезометрическая отметка верхнего прибора ГВС |  |  |  |  | м | Hгвс
Количество потребителей (жильцов) |  |  |  |  | чел.
Общее количество санитарных приборов (раковина, умывальник, душ, ванна, биде) |  |  |  |  | шт.
Максимально допустимое давление в системе ГВС |  |  |  |  | м в.ст. | Ргвс max
Давление после водомерного узла ХВС |  |  |  |  | м в.ст. | Рхвс
Максимальные транспортировочные габариты изделия (с учетом дверных проемов, доступности ИТП для разгрузочных работ) |  |  |  |  | м | Д/Ш/В
Размеры помещения ИТП |  |  |  |  | м | Д/Ш/В
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БЛОКА "ЭНЕРГИЯ ЭКОН-ГВС"
1. Необходимость комплектации блока "Энергия ЭКОН-ГВС" кабелем для внешних проводок, ДА/НЕТ: | [7 empty] | НЕТ
2. Необходимость системы диспетчеризации для блока "Энергия ЭКОН-ГВС", ДА/НЕТ: | [7 empty] | НЕТ
3. Необходимость системы бесперебойной работы для блока "Энергия ЭКОН-ГВС", ДА/НЕТ: | [7 empty] | НЕТ
4. Необходимость управления автоматизацией СО (СВ) от щита блока "Энергия ЭКОН-ГВС", ДА/НЕТ: | [7 empty] | НЕТ
5. Выбор регулирующего клапана: AVQM (Danfoss)/VFM2 (Danfoss) | [7 empty] | AVQM
Ф.И.О. Заказчика: | ____________________________________________ |  |  |  | Тел. | _______________________